## GRUPA A
PODLOGA ZA NABAVU - Ž.S. BOLNICA INSULA RAB za 2025.god
MATERIJAL za polisomnografiju -za Alice 6 GRUPA A
R.Br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena | Jedinična cijena sa PDV | Ukupno | PDV % | Ukupno s PDV-om: | šifra artikla
1. | EEG elektrode veličina 150cm za polisomnografski uređaj Alice 6 , set a10 | set | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | EEG elektrode veličina 250cm za polisomnografski uređaj Alice 6 , set a10 | set | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Body position senzor (senzor položaja tijela) za polisomnografski uređaj Alice 6 | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Snoor senzor (senzor vibracija hrkanja) za polismnografski uređaj Alice 6 | kom | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | EMG elektrode veličina 150 cm za (za noge) polisomnografski uređaj Alice 6, set a10 | set | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | EKG elektrode veličina 150 cm za polisomnografski uređaj Alice 6 , set a10 | set | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Oronazalni termistor (senzor disanja na nos i usta) za polisomnografski uređaj Alice 6 | kom | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Nazalne kanile (gumene kanile koje registriraju protok disanja na nos) za polisomnografski uređaj Alice 6 | kom | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
9. | Respiratorni pojas komplet (pojas i žice) za polisomnografski uređaj Alice 6 | set | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10. | Respiratorni pojas- pojedinačno | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11. | Kabel (žice) za respiracijski pojas | kom | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
12. | Senzor saturacije (stavlja se na prst na ruci i prati zasićenost krvi kisikom kod pacijenta tijekom cijelog snimanja) | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
13. | EKG elektrode MRT 9300-032-50 ili F50 i/ili F-TF/6 okrugle i suzaste | kom | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
UKUPNO : | [5 empty] | 0 |  | 0

## GRUPA B
PODLOGA ZA NABAVU - Ž.S. BOLNICA INSULA RAB za 2025.god
MATERIJAL za polisomnografiju i EEG GRUPA B
R.Br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena | Jedinična cijena sa PDV | Ukupno bez PDV-a | PDV % | Ukupno s PDV-om: | šifra artikla
1. | Kapa za EEG M/S crveno/žuta (59-54)cm | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Kapa za EEG S žuta (52-56)cm | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Kapa za EEG M crveno (54-58)cm | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Adapter za EEG kapu, TP, 21 žica | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Ušne elektrode 9mm TP za EEG | kom | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Referentna elektroda za EEG Ag/AgCl disk, 9mm (odrasli) | kom | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Premosna elektroda za EEG | kom | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Pojas za pričvršćivanje kape L (110-130) | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9. | Pojas za pričvršćivanje kape M (75-110) | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10. | Šprica i 2 tupe igle za aplikaciju gela | set | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11. | Štipaljke za EKG (odrasli) za EEG 4kom | pak | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
12. | EEG gel ECI 473ml | kom | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
13. | EEG gel ECI 3784 ml | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
14. | Nu-PREP 114g | kom | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
15. | Ten20 pasta 114g | kom | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  | 0